配电柜技术参数

配电柜为抽屉式配电柜3组

每组规格：高2200mm\*宽1000mm\*厚1000mm

1、第一配电室（2组）

参数：800A：1个单元；600A：1个单元；200A：2个单元

2、第二配电室（1组）

参数：1000A：1个单元;600A：1个单元;200A：2个单元.